**Бюджет проєкту**

**«Добровільна – БЕЗПЕЧНИЙ МІКРОРАЙОН»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування товарів  (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| 1 | **Вартість обладнання** (програмне забезпечення): ліцензія САМАР-розпізнавання державних номерів | 5к-т | 9950.00 | **49750,00** |
| 2 | **Вартість обладнання:**  Відеокамера ZIP-2325АІ-ВТ-MVF-оглядова;  Відеокамера ZIP-5241DLM-X12CP –для розпізнавання номерних знаків;  Джерело безперебійного живлення  ZIP-IPSS-0512;  Акумуляторна батарея 12В, 17А/г;  Мережевий комутатор HR901-AFGM-82NS;  Мережевий комутатор HP600-AFG-42S | 12  5  4  4  2  2 | 6102.00  35000.00  6500.00  1950.00  6500.00  3000.00 | **301024,00**  73224.00  175000.00  26000.00  7800.00  13000.00  6000.00 |
| 3 | **Вартість матеріалів:**  Антивандальна кліматична шафа 400х600х200;  Система кріплення шафи до опори освітлення;  Реле температури під DIN-рейку  Обігрівач для шафи 25вт  Ізолон самоклеючий ся фольгований, товщіна 10мм;  Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-D.2P.1n=5kA.Un=230B.lm=10ka.lEK;  Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32,С6А, 30мА;  Шина DINоцинкована (довжина 30 см);  Обмежувач на DIN-рейку;  Зажим клемний прохідний DIN-рейку,16мм, жовто-зелений;  Розетка під DIN-рейку на 10А;  Розетка подвійна з з/к, біла, Demet. Lezard, накладна;  Електрична вилка (з ручкою) і з/к, Lezard  Герметичний ввід ІР68, для кабелю 6-7мм  Герметичний ввід ІР68, для кабелю 7-9мм  Герметичний ввід ІР68, для кабелю 15-18мм  Провід мідний моножильний, перетин 1,/.5мм  Провід силовий 3х1,0мм  Провід ПВЗ-10,0мм (багатодротовий), жовто – зелений  Комплект глибинного заземлення (в компл  .дріт 8мм, довжиною 7м)  Основа, чорна, 14,6х22,5 для хомутів шир до 9мм з отв. Під гвинт 5мм  Хомут стандартний , чорний, 4,8х200, поліамід 6,6  Автоматичний вимикач ІЕК ВА47-29 2Р 10А 4,5 кАС  Крюк настінний КМ-1  Кабель силовий ВВГ 2х2,5  Кабель оптичний  Кабель силовий самопідвісний СИП-4 2х16  Зажим з’єднувальний ТТD 051 для силових проводів  Монтажний комплект для кріплення силового самоподвісного кабелю до опори освітлення  Кабель UTP.UTP CAT5e 4P 24AWG PE-M 305m Drum вита пара FinMark UTP кат 5е  Конектор RJ45 не екрановий  Монтажний комплект для кріплення кабелю до опори освітлення  Кронштейн для кріплення камери розпізнавання номерних знаків | 4  4  4  4  6  4  4  4  16  4  4  4  4  40  40  4  4  4  28  4  40  40  4  4  12  1060  1060  4  41  510  34  33  5 | 2900,00  620,00  345,00  650,00  198,00  283,33  257,50  14,00  36,00  34,00  83,00  85,00  28,00  8,80  22,00  34,00  4,80  12,40  23,20  3800,00  1,80  1,30  85,00  56,30  10,90  3,30  14,25  89,20  298,00  11,67  1,20  115,60  2300,00 | **93554,83**  11600,00  2480,00  1380,00  2600,00  1188,00  1133,33  1030,00  56,00  576,00  136,00  332,00  340,00  112,00  352,00  880,00  136,00  19,20  49,60  649,60  15200,00  72,00  52,00  340,00  225,20  130,80  3498,00  15105,00  356,80  12218,00  5951,70  40,80  3814,80  11500,00 |
| 4 | **Будівельно-монтажні роботи** |  |  | **115496,00** |
| 5 | **Кошти на утримання служби замовника (включити витрати на технічний нагляд) (2,5%),** |  |  | **8397,37** |
| 6 | **Кошти на здійснення авторського нагляду** |  |  | **10800,00** |
| 7 | **Виконання проектних робіт та проходження експертизи** |  |  | **50000,00** |
| 8 | **Кошти на виконання ТУ** |  |  | **13500,00** |
|  | **Загальна вартість** |  |  | **642522,21** |
|  | **Непередбачувані витрати** |  |  | **105854,44** |
|  | **Загальна вартість об’єкта будівництва** |  |  | **748376,65** |