**Бюджет проєкту**

**«Добровільна – БЕЗПЕЧНИЙ МІКРОРАЙОН»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| 1 | **Вартість обладнання** (програмне забезпечення): ліцензія САМАР-розпізнавання державних номерів | 5к-т | 9950.00 | **49750,00** |
| 2 | **Вартість обладнання:**Відеокамера ZIP-2325АІ-ВТ-MVF-оглядова;Відеокамера ZIP-5241DLM-X12CP –для розпізнавання номерних знаків;Джерело безперебійного живлення ZIP-IPSS-0512;Акумуляторна батарея 12В, 17А/г;Мережевий комутатор HR901-AFGM-82NS;Мережевий комутатор HP600-AFG-42S | 1254422 | 6102.0035000.006500.001950.006500.003000.00 | **301024,00**73224.00175000.0026000.007800.0013000.006000.00 |
| 3 | **Вартість матеріалів:**Антивандальна кліматична шафа 400х600х200;Система кріплення шафи до опори освітлення;Реле температури під DIN-рейкуОбігрівач для шафи 25втІзолон самоклеючий ся фольгований, товщіна 10мм;Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-D.2P.1n=5kA.Un=230B.lm=10ka.lEK;Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32,С6А, 30мА;Шина DINоцинкована (довжина 30 см);Обмежувач на DIN-рейку;Зажим клемний прохідний DIN-рейку,16мм, жовто-зелений;Розетка під DIN-рейку на 10А;Розетка подвійна з з/к, біла, Demet. Lezard, накладна; Електрична вилка (з ручкою) і з/к, LezardГерметичний ввід ІР68, для кабелю 6-7ммГерметичний ввід ІР68, для кабелю 7-9ммГерметичний ввід ІР68, для кабелю 15-18ммПровід мідний моножильний, перетин 1,/.5ммПровід силовий 3х1,0ммПровід ПВЗ-10,0мм (багатодротовий), жовто – зеленийКомплект глибинного заземлення (в компл.дріт 8мм, довжиною 7м) Основа, чорна, 14,6х22,5 для хомутів шир до 9мм з отв. Під гвинт 5ммХомут стандартний , чорний, 4,8х200, поліамід 6,6Автоматичний вимикач ІЕК ВА47-29 2Р 10А 4,5 кАСКрюк настінний КМ-1Кабель силовий ВВГ 2х2,5Кабель оптичнийКабель силовий самопідвісний СИП-4 2х16Зажим з’єднувальний ТТD 051 для силових проводівМонтажний комплект для кріплення силового самоподвісного кабелю до опори освітленняКабель UTP.UTP CAT5e 4P 24AWG PE-M 305m Drum вита пара FinMark UTP кат 5еКонектор RJ45 не екрановийМонтажний комплект для кріплення кабелю до опори освітлення Кронштейн для кріплення камери розпізнавання номерних знаків | 444464441644444040444284404044121060106044151034335 | 2900,00620,00345,00650,00198,00283,33257,5014,0036,0034,0083,0085,0028,008,8022,0034,004,8012,4023,203800,001,801,3085,0056,3010,903,3014,2589,20298,0011,671,20115,602300,00 | **93554,83**11600,002480,001380,002600,001188,001133,331030,0056,00576,00136,00332,00340,00112,00352,00880,00136,0019,2049,60649,6015200,0072,0052,00340,00225,20130,803498,0015105,00356,8012218,005951,7040,803814,8011500,00 |
| 4 | **Будівельно-монтажні роботи** |  |  | **115496,00** |
| 5 | **Кошти на утримання служби замовника (включити витрати на технічний нагляд) (2,5%),**  |  |  | **8397,37** |
| 6 | **Кошти на здійснення авторського нагляду** |  |  | **10800,00** |
| 7 | **Виконання проектних робіт та проходження експертизи** |  |  | **50000,00** |
| 8 | **Кошти на виконання ТУ** |  |  | **13500,00** |
|  | **Загальна вартість** |  |  | **642522,21** |
|  | **Непередбачувані витрати** |  |  | **105854,44** |
|  | **Загальна вартість об’єкта будівництва** |  |  | **748376,65** |