****

**Кошторис проекту «Добровільна запрошує друзів»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Види робіт | кількість | ціна грн | Примітка |
| 1 | улаштування огорожі навколо бібліотеки:-матеріал для металевої огорожі-металевий уголок для перекладин-металеві стовпчики 2,5 м -гравій- пісок-цемент | 170м340м56 шт.500кг500кг500кг | 125000 |  |
| 2 | Улаштування хвіртокулаштування воріт | 2 шт1шт | 30000 |  |
| 3 | улаштування металевих дверей-в приміщенні для інвентаря (сарай)-двері в підвальне приміщення, де знаходиться теплопункт-двері аварійного виходу з бібліотеки | 211 | 40000 |  |
| 4 | улаштування віконних блоків з металопластику з решіткою в приміщенні для інвентаря (сарай) | 4 шт | 18550 |  |
| 5 | улаштування покрівлі приміщення для інвентаря профнастилом (сарай)заміна стропил | 60м2 | 50000 |  |
| 6 | улаштування підшивки стель у приміщенні для інвентаря (сарай) саплитами Osb | 50 м2 | 25000 |  |
| 7 | улаштування підлоги в приміщенні для інвентаря (сарай):-бетонна стяжка-лінолеум | 50м2 | 25000 |  |
| 8 | улаштування сценічного майданчика* бетонна стяжка,
* металевий каркас для екрану
 | 49м23\*4 | 90000 |  |
| 9 | Улаштування майданчику для користувачів:-бетонна стяжка,установка бардюрів | 100м250м | 120000 |  |
| 10 | улаштування круглих міні майданчиків по периметру огорожібетонна стяжка з бардюрами | 3шт | 30000 |  |
| 11 | опорядження двору електромонтажними роботами:* -улаштування освітлення на аварійному виході з будівлі
* улаштування освітлення на виході з приміщення медіатеки
* підключення освітлення в підсобному приміщенні для інвентаря (сарай)
* проведення освітлення до підвального приміщення
 |  | 50000 |  |
| 12 | висадження квітів, низькорослих насаджень | 100 шт | 30000 |  |
| 13 | Придбання стільців для майданчика | 100 шт | 40000 |  |
| 13 | кошти на непередбачені витрати | 5% | 36875 |  |
| 14 | Кошти на покриття додаткових витрат повязаних з інфляційними процесами | 2,93% | 21625 |  |
| 15 | виготовлення проектної документації |  | 18000 |  |
|  | всього |  | 750000 |  |